전산업무지침

[시행 2019. 12. 20.] [2019. 12. 20. 개정-2019-002]

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 지침은 전산업무규정의 시행을 위한 세부적인 기준이나 업무처리절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 전산업무에 관한 사항은 이 지침에서 정하는 바에 의한다. 다만, 당사의 타 규정, 지침 등 따로 정한 사항이 있는 경우에는 그에 따른다.

제3조 (업무담당자구분) 이 지침에서 언급하는 업무명에 대한 담당은 특별히 정하지 않을 경우 「직제규정」과 사무분담명령부에 따른다.

제4조 (업무기준 등) 전산업무의 시행을 위하여 본 지침에서 정하지 않은 구체적인 사항은 별도의 업무기준 또는 업무 매뉴얼 등에 의하여 그 절차를 정할 수 있다.

제2장 전산업무운영일반

제5조 (목적) 이 장은 전산담당자가 전산업무를 운영 관리함에 있어 필요한 기본적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제6조 (근무자 숙지사항) IT운영부에 근무하는 직원은 다음 사항을 숙지하여야 한다.

1. 시스템 운영체제 및 조작방법

2. 소화기 배치현황 및 사용법

3. IT운영부 비상연락망

4. 장애발생시 조치사항

5. 기타 필요한 사항

제7조 (근무자 수칙) IT운영부 근무자는 다음 사항을 준수하여야 한다.

1. 전산기기실은 항상 청결히 하고 시스템 안전 가동을 위해 적정 온도 및 습도를 유지하여야 한다.

2. 전산기기실내는 음식물을 들여와서는 아니된다.

3. 근무중에는 금연 정숙하여야 한다.

4. 작업의 처리는 작업의뢰서에 의하여 정확하게 처리하여야 한다.

5. 항상 안전관리에 유의하고 허가받지 않은 자의 출입을 통제하여야 한다.

6. 업무와 관련된 모든 자료나 정보를 외부에 누설하여서는 아니된다.

제8조 (장애발생시 조치) 전산담당자가 작업처리 중 장애가 발생한 경우에는 주무부서장에게 그 내용을 보고하고 조치토록 하여야 한다.

제9조 (운영자료의 작성) 효율적인 시스템운영관리를 위하여 다음 각 호의 운영자료를 정확히 작성하여야  한다.

1. 시스템운영일지

2. 작업의뢰서 접수 및 처리대장

3. 보호구역 출입 관리 대장

4. 시스템 장애보고서

제10조 (운영자료의 분석) 시스템담당자는 운영자료를 분석하고 문제점을 개선하여 시스템운 영의 효율성을 제고토록 노력하여야 하며, 온라인업무 처리에 영향을 주는 작업에 대해서는 그 내용을 규명하고 정당성을 확인하여야 한다.

제11조 (시스템 예방정비) 시스템담당자는 제작회사(MAKER) 및 정비 담당회사의 기기 정기 점검 상황 및 보수작업을 확인하고, 정기 점검 결과는 주무부서장 또는 담당책임자의 확인 후 편철 보관한다.

제12조 (장애사항의 기록) 발생한 장애의 원인 및 복구사항을 시스템 장애보고서에 기록 유 지하여 차후의 장애복구에 참고가 될 수 있도록 하여야 한다.

제3장 전산원장수정

제13조 (목적) 이 장은 부점에서 전산원장(MASTER FILE)에 입력된 자료의 수정이 불가피한 경우 이를 처리하기 위한 절차와 기준을 정함을 목적으로 한다.

제14조 (수정대상) 전산원장 수정대상은 부점에서 수정 처리할 수 없는 사항으로서 부점장이 근거자료에 의거 요청한 사항에 한한다.

제15조 (수정자료 접수) 본부 해당업무담당자는 부점에서 수정을 요청한 사항에 대한 타당성 여부를 검토한 후 전산작업의뢰서를 작성ㆍ의뢰 하여야 하며, 주무부서장은 작업처리접수 대장에 기록 유지하고 수정요청사항에 대한 타당성 여부를 검토하여야 한다.

제16조 (수정절차) ① 주무부서장은 수정요청사항에 대하여 현 전산원장 내용을 추출하여 비교 검토하여야 한다.

② 수정할 사항에 대하여 주무부서장의 승인을 얻은 후 전산담당자가 수정작업을 실시한다.

제17조 (수정내용 검토) 주무부서장은 수정된 작업내용이 전산작업의뢰서상의 내용과 합당하 게 작업되었는지 관련자료를 참조하여 대조 확인하여야 한다.

제18조 (수정결과 통보) 전산담당자는 수정결과를 수정 요청한 부점에 작업의뢰결과 통지 또는 유선으로 통보하여야 한다.

제19조 (보관) 전산작업의뢰서와 근거자료의 수정 전∙후 결과는 1년이상 보관하여야 한다.

제4장 보호구역 출입통제

제20조 (목적) 이 장은 보호구역인 IT운영부의 안전관리를 위하여 출입자통제에 관한 제반 절차와 기준을 정함을 목적으로 한다.

제21조 (출입통제) IT운영부 출입은 인가 받은 자만 출입할 수 있고, 비인가자가 출입하는 경우에는 적절한 승인절차를 거친 후에 출입하되, 기록을 남겨야 한다. 비인가자의 IT운영부내 활동은 관련 직원의 통제 하에 수행한다.

제22조 (출입시간) IT운영부내 출입시간은 통상의 영업시간으로 하되 영업시간이후(공휴일 포함)의 출입통제 또한 영업시간 준하여 통제한다.

제23조 (전산기기실 출입통제) ① 전산기기실의 출입은 KB통합IT센터 또는 KB국민은행 전산센터 출입규칙에 따른다.

② 전산기기실 출입 시 시스템 담당자 또는 유지보수책임자가 동행 하여야 하며, 출입자는 동행자의 허가 없이 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2000. 6. 12. 부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2002. 9. 9 부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2006. 1. 1 부터 시행한다.

부 칙

① (시행일) 이 규정은 2007. 5. 11 부터 시행한다.

② 이 지침시행과 동시에 전산실운영관리지침, 전산원장수정지침, 전산실출입통제지침은 폐지한다.

부 칙 (2018. 09. 03.)

① (시행일) 이 규정은 2018. 9. 3 부터 시행한다.

부 칙 (2019. 12. 20.)

① (시행일) 이 규정은 2019. 12. 20. 부터 시행한다.