물리보안지침

[시행 2026. 1. 1.] [2026. 1. 1. 개정-2026-003]

제1조(목적) 본 지침은 KB신용정보(이하 “회사”라 한다)의 정보자산에 대한 내·외부의 보안 위협으로부터 물리적 보안사고를 방지하기 위한 보안 기준의 정의를 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) ① 본 지침은 회사의 물리적 보안 관리 업무를 담당하는 조직 및 그 구성원에게 적용되며, 간접적으로는 당해 회사에서 보안관리대상이 되는 모든 물리적 정보자산(서버, Network 장비 및 인력, 사무실, 건물, 구역 등)에 적용되는 것으로 한다.

제3조(용어 정의) ① "정보자산”이란 회사의 사업을 수행하기 위해 필요한 정보는 물론 그 정보를 만들거나 보관, 전송하는 장치 또는 시설물, 문서, 정보시스템 등 모든 유·무형의 자산을 말한다.

② “정보시스템”이란 서버, 네트워크장비, 응용프로그램, PC, 보조기억매체 등 정보의 수집·가공·저장·검색·송수신에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 말한다.

③ "정보시스템 관리자"란 각 정보시스템을 직접 관리하는 IT업무부서의 장을 말한다.

④ "전산실"이란 각종 전산장비, 소프트웨어 자산, 정보자산 등이 보관되는 장소를 말하며 자료 보관실 및 전산 통신실을 포함한다.

⑤ "고정형 영상정보처리기기(CCTV)" 란 일정한 공간에 설치된 촬영 기기로 수집한 영상정보를 폐쇄회로 등의 전송로를 통하여 특정 장소에 전송하는 폐쇄회로 텔레비전 또는 유무선 인터넷을 통하여 어느 곳에서나 수집·저장 등의 처리를 할 수 있는 네트워크 카메라를 말한다.

⑥ “UPS(Uninterruptible Power Supply)”란 일반 또는 예비 전원을 사용할 때 전압 변동, 주파수 변동, 순간 정전, 과도 전압 등으로 인한 전원 이상을 방지하고 안정된 전원을 공급하여 주는 장치를 말한다.

⑦ “중요정보”란 영업비밀 또는 개인정보 등과 같이 유출되면 경영상 손실을 초래하거나 회사와 임직원에게 심각한 영향을 미칠 수 있는 정보를 말한다.

⑧ “물리보안 담당자”란 『열쇠관리지침』의 열쇠관리담당자로 각 부점에서 물리보안 실무를 수행하는 자를 말한다.

제4조(역할 및 책임)  ① 시설물관리담당 주무부서장은 회사의 보호구역 설정 및 출입통제 등에 대한 보안관리 업무를 총괄하여야 하며 주요 역할 및 책임은 다음과 같다.

1. 전사 입/퇴사자 출입등록 신청에 따른 출입관리

2. 출입통제 시스템 및 영상정보처리 시스템 관리

3. 각 구역별 안전한 운영을 위한 설비관리

② 시설물관리업무 주무 부서장은 물리보안에 대한 관리를 정보보호 관리자에게 위임할 수 있다.

③ 각 부점의 물리보안 담당자는 정보보호 관리자의 지시에 따라 물리보안에 관한 실무를 수행하여야 한다.

제5조(보호구역 설정) ① 보호구역은 각 구역에 보관하고 있는 정보자산의 중요도에 따라 일반구역, 제한구역, 통제구역으로 구분하여 구역별 보호대책을 수립・이행하여야 한다.

1. 일반구역: 접견실, 안내실 등 중요자산이 보관되지 않아 외부인의 출입이 허용되는 구역

2. 제한구역: 사무실, 회의실, 문서고 등 일부 중요자산이 보관되어 있는 장소로 외부인의 출입이 제한적으로 허용되는 구역

3. 통제구역: 서버실(시스템실, 백업실), IT운영부, 전자화 작업장 등 중요자산이 보관되어 있는 장소로써 외부인의 출입이 엄격히 금지되고, 임직원은 업무적 필요에 따라 최소한의 인원만이 출입이 가능한 구역 (2026.1.1. 본호개정)

② 물리보안 담당자는 통제구역으로 설정된 곳의 출입문에 “통제구역”임을 표시하는 안내판을 부착하고 출입을 통제 할수 있는 장치를 설치하여 허가된 인원만 출입이 가능하도록 해야 한다.

③ 보호구역의 중요도 및 특성에 따라 구역별로 출입통제 방식(ID카드, 생체인식 등), 출입 가능자, 출입절차, 영상감시 등 보호대책 적용을 적용할 수 있다.

제6조(보호구역 관리) ① 일반구역은 외부인의 출입을 허용하되 외부인에 의한 정보자산의 위험이 발생하는 경우에는 출입을 통제할 수 있다.

② 물리보안 담당자는 제한구역 및 통제구역의 중요도 및 특성에 따라 출입통제를 위해 출입통제시스템, 감시 카메라 등을 설치하여야 한다.

③ 제한구역은 외부인의 출입을 금지하되, 업무상 필요에 의한 경우에는 담당 임직원의 동행 하에 출입할 수 있다. 직원과 동행하지 않은 외부인은 출입목적을 확인한 후 해당 업무담당자에게 인도하여야 한다.

④ 직원 및 방문자는 비상시 혹은 물리 보안 담당자의 승인을 받은 경우를 제외하고는, 비상구 출입문을 통해 출입할 수 없다.

⑤ 통제구역은 외부인의 출입을 금지하고, 임직원의 업무상 목적에 따라 최소한의 인원에게만 출입권한을 부여하여야 한다.

⑥ 물리보안 담당자는 각 보호구역별로 출입권한이 부여된 임직원을 식별하여 현황을 관리하여야 한다.

⑦ 전자문서센터는 시스템을 안전하게 운영하기 위하여 다음 각 호의 요건에 맞게 통제구역을 구획하여야 한다

1. 전자문서 보관설비, 송ㆍ수신 설비, 시점확인 설비, 증적관리 설비, 전자문서의 증명서 발급 및 검증을 위한 설비는 통제구역에 설치

2. 센터의 백업설비는 제1호의 설비 및 그 밖의 다른 설비와 분리하여 통제구역에 설치

제7조(출입통제시스템) ① 주요 제한구역 및 통제구역에는 지문인식기, 카드인식기, 안면인식기 등의 출입통제시스템을 설치하여야 한다.

② 물리보안 담당자는 주요 제한구역 및 통제구역의 출입기록을 보관하고, 다음 각 호의 기준으로 주기적으로 점검하여 관리상의 문제점 및 취약요소를 파악하고 이에 대한 대책을 강구하여야 한다.

1. 업무 목적에 적합한 출입권한 부여

2. 절차에 따른 출입권한 부여

3. 퇴직자 또는 직무변경자 출입권한 삭제∙조정 및 출입증 회수

4. 업무시간 외 출입

5. 비인가자의 출입 시도 등

③ 전자문서 센터 출입통제시스템은 다음 각호의 요건을 갖춘 장치로부터의 출입현황정보 확인 기능을 제공해야 한다.

1. 정당한 관리자만이 감사기록을 조회

2. 시간별, 행위자별, 사건의 종류 등의 다양한 조건에 따라 감사기록 검색

3. 출입통제시스템 감사기록 저장공간 소진에 대한 대책 마련

4. 출입통제시스템에 대한 접근통제

5. 출입통제시스템 관리용 패스워드는 시스템에 암호화하여 저장

6. 감사기록의 백업

④ 전자문서센터 출입통제 장치는 지문인식, 홍체인식 등의 생체특성기반의 신원확인 기능과 열쇠, 카드 등의 소지기반의 신원확인 기능을 결합한 출입통제 기능을 갖추어야 한다.

⑤ 통제구역에 통풍창이 설치되어 있는 경우 통풍창으로 사람이 통과할 수 없도록 차폐막을 설치해야 한다.

⑥ 전자문서센터는 정전 시에도 운영실 내 인원의 안전한 출입을 보장하여야 한다.

제8조(출입 관리) ① 물리보안 담당자는 임직원에게 출입증을 발급할 경우, 필요에 따라 출입허가 범위를 정하여 발급하여야 한다.

② 물리보안 담당자는 퇴사 등으로 고용 계약이 해지된 임직원 및 계약 종료된 외부인력의 보호구역 출입 권한을 즉시 삭제하고 발급한 출입증을 회수하여야 한다.

③ 임직원 및 외부인력은 출입증을 분실한 경우, 또는 출입증을 습득한 경우 즉시 물리보안 담당자에게 신고하여야 한다.

④ 외부인력의 보호구역 출입은 업무상 필요에 따라 허가된 구역만 출입하여야 하며, 정보보호 관리자는 외부인력의 보호구역 출입 활동을 지속적으로 관리·감독하여야 한다.

⑤ 통제구역 및 제한구역을 출입할 경우, 확인되지 않은 인력이 열린 문으로 뒤따라 오지 못하도록 하며, 뒤따라올 경우에는 반드시 신분을 확인하고 의심이 가는 경우 관련 담당자에게 반드시 인솔하여야 한다.

⑥ 통제구역에 외부인력 또는 출입권한이 없는 자가 출입하는 경우에는 해당 통제구역의 물리보안 담당자의 승인을 얻어야 하며, 물리보안 담당자는 신분, 출입목적, 반출입장비를 확인하여 “[별표 1] 출입자 관리대장”에 입·퇴실 시간과 출입목적등을 기록하여야 한다.

제9조(CCTV 의 설치·운영) ① 물리보안 담당자는 통제구역에 출입자 및 건물 내 중요시설의 이상유무를 감시할 수 있는 CCTV를 설치하여야 한다.

② 설치된 CCTV 를 운영·관리하는 각부점장은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. CCTV의 설치 목적에 부합하는 필요 최소한의 범위 안에서 영상정보를 수집 및 목적 이외의 용도로 활용의 금지

2. CCTV를 임의 조작하거나 다른 곳을 비춰서는 아니되며, 녹음기능을 제한

3. 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치

4. CCTV 기록은 촬영일로부터 30일간 보존, 단 전자화작업장은 70일간 보존

(2025.4.1. 본호개정)

5. 그 밖에 사항은 『개인정보보호 내부관리계획』에서 정한 바에 따른다.

③ 전자문서 센터는 출입 감시ㆍ통제를 위하여 다음 각 호의 기능을 갖추어야 한다.

1. 감시장치는 24시간 실시간으로 감시

2. CCTV 시스템은 모든 출입행위에 대하여 녹화하며, 1개월마다 백업

3. CCTV 시스템에 대한 접근통제

4. CCTV 시스템 관리용 패스워드에 대한 보호

제10조(제한구역 내 중요정보 관리) ① 비밀, 대외비 정보가 담긴 저장매체, 출력된 문서 또는 PC 등은 비인가자의 접근으로부터 보호하여야 한다.

1. 업무에 필요하지 않은 비밀, 대외비, 개인정보가 담긴 인쇄물, 저장매체 등은 캐비닛 또는 서랍장에 시건장치를 하여 보관하여야 한다.

2. 장시간 PC(노트북 포함)를 사용하지 않을 경우, 타인의 무단사용을 방지하기 위하여 전원을 OFF하며, 작업 중인 PC 에서 이석 시에는 화면보호기와 비밀번호를 설정하여 보호하여야 한다.

3. 회의실 등 공용사무실을 사용한 후, 해당 구역에 비밀, 대외비 자료를 방치하지 않아야 한다.

② 해당 구역 물리보안 담당자는 비밀, 대외비 정보의 방치여부를 감독하고 미흡사항이 발견된 경우에는 즉시 보완조치를 실시하여야 한다.

③ 정보보호 관리자는 사무실 내 캐비닛, 공용자산(프린터기, 복사기, FAX 등) 및 공용사무실의 보안 관리 현황을 연 1회 이상 점검하여야 한다.

④ 임직원은 공용자산 사용 시 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 출력 및 복사한 대외비, 기밀의 자료는 사용 완료 후 파쇄기를 이용하여 파기하여야 한다.

2. 대외비, 기밀 자료는 복사, 출력, 메모 등 이면지로 활용하지 못한다.

3. 출력, 복사, FAX 수신 시에는 즉시 문서를 수거하여 공용자산 주변에 기밀, 대외비 자료가 방치되지 않도록 한다.

제11조(통제구역 내 장비 보안 및 관리) ① 정보시스템은 환경상의 위협을 최소화할 수 있도록 배치하고, 비인가자의 침해를 방지할 수 있도록 적절한 대책으로 보호해야 한다.

② 사내 정보시스템은 업무상의 인가된 목적으로만 사용되어야 한다.

③ 업무활동 지원을 위해 외부에서 사용되는 정보시스템은 회사 내의 정보시스템과 동일한 수준으로 출입통제 등을 통해 보호되어야 한다.

④ 정보시스템은 홍수와 같은 재난에 대비하여 적절한 장소에 배치한다.

⑤ 중요장비의 훼손, 침해사고 등이 발생한 경우, 해당 담당자는 이를 즉시 정보보호 관리자에게 보고하여야 한다.

⑥ 정보보호 담당자는 정기적인 정보자산실사를 통해 중요장비의 분실 및 도난, 개인소유 정보시스템의 불법 사용유무를 확인한다.

제12조(통제구역 내 작업) ① 전산실 또는 김포통합IT센터 내에서 정보시스템의 유지보수 등의 작업을 수행해야 경우, 사전에 작업신청 및 출입 승인을 득해야 하며, 정보시스템별 유지 보수 내역과 의심되는 결함은 기록 관리되어야 한다.

② 협력직원 등 외부인력이 통제구역에서 작업하는 경우 반드시 담당 임직원과 동행하여야 하며, 담당 임직원은 외부인력이 정해진 장소를 벗어날 수 없도록 관리하여야 한다.

③ 정보보호 관리자는 제1항에 따른 출입 및 작업 내역을 연 1회 이상 점검하여야 한다.

제13조(통제구역 내 장비 반·출입 관리) ① 전산실 내 서버, 네트워크 장비 등의 정보시스템 자산을 반·출입 하는 경우에는 사전에 정보보호 관리자의 승인을 얻어야 한다.

② 감사추적을 위하여 정보시스템 관리자는 관련내용을 기록 · 관리해야 하며, 저장매체내의 데이터를 확인한다.

③ 정보시스템 관리자는 정보시스템의 반출·입내역을 기록하여 목록 관리하여야 한다.

④ 정보보호 관리자는 정보시스템 장비의 반·출입 관리현황을 연 1회 이상 점검하여야 한다.

제14조(통제구역 내 모바일기기 및 보조기억매체 관리) ① 통제구역 내 모바일기기 및 보조기억매체를 반·출입 하는 경우에는 사전에 정보보호 관리자의 승인을 얻어야 한다.

② 정보시스템 관리자는 모바일기기 및 보조기억매체 반입 시 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다.

1. 백신 프로그램을 통한 악성코드 감염여부 점검

2. 보조기억매체 반출 시 저장자료의 삭제

3. USB 포트 차단 및 USB 반입 금지

4. 모바일 기기에 장착된 카메라 렌즈 봉인

5. 모바일 기기 보안 점검 수행 등

③ 정보시스템 관리자는 모바일기기 및 보조기억매체의 반·출입내역을 관리하며 정보보호 관리자는 관리현황을 연 1회 이상 점검하여야 한다.

제15조(전산실 환경보안) ① 정보보호 담당자는 전산실 내 서버, 네트워크 장비 등 주요 정보시스템을 중요도, 용도, 특성 등을 고려하여 배치하여야 하고 전산 랙(Rack) 등을 이용하여 시스템을 외부로부터 보호하여야 한다.

② 정보보호 담당자는 전력공급 및 데이터통신의 안정성 확보를 위하여 전력·통신 케이블은 구분하여 배선하고, 물리적 손상 및 전기적 영향으로부터 안전하게 보호해야 하며 식별 할 수 있도록 라벨링을 하여야 한다.

③ 정보보호 담당자는 화재 등의 재해 발생 시 임직원이 대피 절차에 따라 안전하게 대피할 수 있도록 비상벨, 비상등, 비상통로 안내표지 등을 설치한다.

④ 전산실 내 설치된 주요 정보시스템을 화재, 수해 등의 재해로부터 보호하기 위하여 다음 각 호의 보호설비를 구축하고, 연 1회 이상 점검하여 이상유무를 확인하여야 한다.

1. 전력공급의 일시 중단에 대비하여 무정전전력공급장치(UPS) 및 축전지 보유

2. 화재에 대비하기 위한 화재경보기 및 화재진압장비의 보유

3. 누수, 수해 등에 대비하기 위한 누수감지기, 배수설비의 보유

4. 고온, 고습 등에 취약한 장비의 안정적인 운영을 위한 항온항습기의 보유

⑤ 정보시스템 관리자는 보안사고, 장애 발생 시 신속한 조치를 위해 전산실에서 운영하는 정보시스템의 장비배치도, 정보자산목록을 작성하여 최신본으로 관리하여야 한다.

⑥ 정보보호 담당자는 정보시스템을 외부 IDC에 위탁 운영하는 경우, 보안요구사항을 계약서에 명시하고 주기적으로 운영상태를 확인하여야 한다.

⑦ 정보보호 담당자는 정기적인 정보자산실사를 통해 중요장비의 분실 및 도난, 개인소유 정보시스템의 불법 사용유무를 확인한다.

제16조(전자문서센터 재해 예방설비) ① 전자문서센터는 재해 발생 시 이를 조기에 감지하고 대비하기 위하여 다음과 같은 설비를 갖추어야 한다

1. 화재경보장치 : 연기감지장치, 온도감지장치 등

2. 소화장치 : 소규모 및 대규모 화재에 대비한 소화장치를 구비하고, 시스템에 악영향을 미치지 않는 소화약제 사용과 오작동에 대처

3. 수재 예방설비 : 센터시스템 및 네트워크설비 등이 물에 노출되지 않도록 바닥으로부터 이격하여 설치하고 콘센트 등 전원접속장치는 바닥으로부터 이격하여 설치

4. 전원 공급설비 : 정전발생시 지속적인 센터 업무의 수행이 가능하도록 일정기간 전원을 공급하는 다음 각 호의 설비
가. 추가적인 연료의 보충 없이도 2시간 이상 발전하여 전원을 공급해 줄 수 있는 자가발전설비
나. 정전발생 시 지속적인 센터 업무의 수행이 가능하도록 30분 이상 전원을 공급해 줄 수 있는 무정전 전원공급장치

5. 온도 및 습도를 일정하게 유지하기 위한 항온항습장치

6. 그 밖의 물리적 보안 설비 내의 각종 전원장비에 대한 접지시설 및 비상시를 대비한 유도등 및 유도표지

부 칙

제1조 (시행일자) 이 지침은 2024. 3. 1. 부터 시행한다.

부 칙

제1조 (시행일자) 이 지침은 2025. 1. 1. 부터 시행한다.

부 칙 (2026. 1. 1.)

제1조 (시행일자) 이 지침은 2026. 1. 1. 부터 시행한다.